6
	[image: image1.png]GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIGI




	ŞANLIURFA  İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON PROSEDÜRÜ
	Doküman Kodu
	GTHB_63_İLM_PRD.06

	
	
	Revizyon No   
	0

	
	
	Revizyon Tarihi
	0

	
	
	Yürürlük Tarihi
	05.03.2018

	
	
	Sayfa No            
	2 / 2



1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı İl Müdürlüğümüzde izleme ve ölçme için kullanılan tüm cihazların, alet ve ekipmanların kalibrasyon işlemleri için gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM 

Bu prosedür, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm izleme ve ölçme cihazlarını kapsar.

3. TANIMLAR
Kalibrasyon :  Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin   doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline   getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir
4. SORUMLULUKLAR
İdari Mali İşler Şube Müdürü: Kalibrasyonların yaptırılması için gerekli kaynağı sağlamaktan sorumludur. 
Kalibrasyon Sorumlusu: Kalibrasyon sorumlusu Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kalite Yönetim Ekibi üyeleri olup kalibrasyon işlemlerinin takip edilmesinden ve kayıtlarını tutmaktan sorumludurlar. 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

Kalibrasyon Takip Formu (GTHB.63.İLM.İKS/KYS.FRM.91)
6. UYGULAMA 

6.1 Kalibrasyona Tabi Cihazlar 

Kurumumuzda kalibrasyona tabi cihazların listesi ve özellikleri Kalibrasyon Takip Formunda (GTHB.63.İLM.İKS/KYS.FRM.91)  verilmiştir.

6.2 Kalibrasyon

Kurumumuzda kalibrasyon yapılacak cihazlar kalibrasyon tarihi gelmeden önce Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kalite Yönetim Ekibi tarafından ilgili kalibrasyon lâboratuarlarına kalibrasyonlarının yaptırılması için İdari Mali İşler Şube Müdürlüğüne bildirir. 
6.3 Kalibrasyon Planlaması

Kalibrasyona tabi cihazların kalibrasyon tarihleri ve bir sonraki kalibrasyon tarihi, kalibrasyonu yapan kurum ve rapor numarası, Kalibrasyon Takip Formunda (GTHB.63.İLM.İKS/KYS.FRM.91)  gösterilmiştir.

Kalibrasyon Takip Formundaki hususlar Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından takip edilir.
6.4 Cihazların Hasar Görmesi,  Kalibrasyon Periyodu Belirlenmesi

Kalibrasyona tabii ölçüm cihazlarının hasar görmesi veya uygunsuzluk göstermesi durumunda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kalite Yönetim Ekibi tarafından ilgili kurumlarla görüşülerek çözümlenir.  Kalibrasyon periyodu,  kalibrasyon yapan firmaların göndermiş olduğu raporlar ve/veya ilgili firmaların görüşleri dikkate alınarak belirlenir.

6.5 Kalibrasyon Kayıtları

Kalibrasyona tabi tutulan ölçüm cihazları, kalibrasyonu yapan kurumun etiketleri yapıştırılarak tanımlanır. Kalibrasyona ilişkin tüm raporlar ve kayıtlar Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Kalite Yönetim Ekibi tarafından tutulur.

6.6 Kalibrasyonun Geçersiz Kılınması  

Muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonunun sağlanamadığı durumlarda cihazın kullanılmaması sağlanır.
Kalibrasyona tabi cihazlar ölçüm yapılacak ortamlarda kullanılmaktadır.

6.7 Cihazların Taşınması

Kalibrasyona tabi cihazlar, kalibrasyonu yapacak ilgili laboratuvarın tarif ettiği şekilde taşınır. 

	Hazırlayan

Kalite Yönetim Ekibi
	Kontrol Eden

Kalite Yönetim Sorumlusu
	Onaylayan

Kalite Yönetim Temsilcisi

	
	
	



[image: image1.png]